COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN”

                  HUNEDOARA                                                             AVIZAT

Str. Victoriei, Nr. 17, Tel: 0254 711687                          Consiliul de Adminstrație,
                                   Fax: 0254 712600

TEMELE LUCRĂRILOR PRACTICE

pentru examenul de absolvire a școlii de maiștri

în specializarea maistru electromecanic aparate de măsură și automatizări

An școlar 2011 – 2012, sesiunea februarie 2012

	Nr. crt.
	Tema lucrării practice

	1.
	 Pornirea automată a motorului asincron în funcție de nivel 


	2.
	 Măsurarea tensiunii electrice și a intensității curentului electric – metoda directă și indirectă

	3.
	Realizarea celor 4 sisteme de excitație la motorul de curent continuu


	4.
	Comportarea condensatoarelor în curent alternativ


	5.
	Experimentarea redresorului monofazat bialternanță


	6.
	Montarea – demontarea motorului asincron trifazat



	7.
	Montaj experimental pe panou pentru măsurări în curent continuu și curent alternativ

	8.
	Măsurarea componentelor active și pasive cu multimetru


	9.
	Încercarea întrerupătoarelor diferențiale bipolare DL 2109T – 61


	10.
	Încercarea întrerupătoarelor termomagnetice DL 2109T – 67 


	11.
	Măsurarea semnalelor electrice cu osciloscopul


	12.
	Pornirea cu inversare de sens a motorului asincron


	13.
	Pornirea motorului de curent continuu


	14.
	Pornirea stea – triunghi a motorului asincron cu rotorul în scurtcircuit


	15.
	Pornirea și frânarea dinamică a motorului asincron


	16.
	Punerea în funcțiune a grupului motor – generator 


	17.
	Regimurile de funcționare a transformatorului monofazat


	18.
	Punerea în funcționare a generatorului de curent continuu


	19.
	Rezonanța de tensiune în circuitul R – L – C serie


	20.
	Unitate de semnalizare cu ecran


	21.
	Senzor la efracție


	22.
	Senzor la incendiu


	23.
	Pornirea motorului asincron


	24.
	Exploatarea, întreținerea și punerea în funcțiune a unei instalații 

electro – hidraulice 


                                                                 Întocmit,
                                                             Ing. Sima Marin

                                                                    Ing. Ardelean Daniel

