	
	
	

	
	
	


Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara

Teme proiect 

Clasa   13E  Tehnician electromecanic
	Nr.crt
	Tema  proiectului
	Competenţe

	1
	Traductoare de inductie
	Alege traductorul de inducţie

Analizează funcţionarea traductorului

Depistează defecte ale traductorului

	2
	Exploatarea  instalaţiei de distribuţie cu energie electrica a unor consumatori casnici
	Alege echipamentul electric al instalaţiei de distribuţie

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	3
	Exploatarea instalaţiei de iluminat într-o hală industrială
	Alege echipamentul electric al instalaţiei de iluminat

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	4
	Instalaţii pentru semnalizarea unor situaţii anormale intr-o instalatie
	Alege echipamentul electric al instalaţiei de semnalizare

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	5
	Exploatarea instalaţiei de alimentare a echipamentului de sudură
	Alege echipamentul electric al instalaţiei de sudură

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	6
	Exploatarea motoarelor asincrone
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	7
	Exploatarea motoarelor de curent continuu
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	8
	Exploatarea staţiilor coborâtoare de tensiune
	Alege echipamentul staţiei de transformare 

Depistează defecte ale transformatorului

Programează activitatea de întreţinere

	9
	Exploatarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune
	Explică structura LEA de ît

Depistează defecte ale LEA  de ît

Programează activitatea de întreţinere

	10
	Exploatarea liniilor electrice subterane
	Explică structura LES

Depistează defecte ale LES 

Programează activitatea de întreţinere

	11
	Exploatarea transformatoarelor de putere
	Alege transformatorul electric de putere

Depistează defecte ale transformatorul 

Programează activitatea de întreţinere

	12
	Exploatarea  instalaţiei de curenţi slabi
	Alege echipamentele electrice al instalaţiei de curenţi slabi

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	13
	Exploatarea motoarelor sincrone
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	14
	Exploatarea posturilor de transformare
	Alege echipamentul staţiei de transformare

Depistează defecte ale transformatorul 

Programează activitatea de întreţinere

	15
	Exploatarea  instalaţiei de ameliorare a factorului de putere
	Alege echipamentul staţiei de transformare

Depistează defecte ale transformatorul 

Programează activitatea de întreţinere

	16
	Actionarea motoarelor asincrone
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	17
	Reglarea turaţiei motoarelor asincrone
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	18
	Pornirea automată a  motoarelor asincrone trifazate 
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	19
	Acţionarea pneumatică a unei uşi glisante
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	20
	Traductoare de  presiune
	Alege traductorul de presiune

Analizează funcţionarea traductorului

Depistează defecte ale traductorului


Profesor  coordonator 

 ing.Iliuta Monica

