Colegiul Tehnic” Matei Corvin “

Hunedoara

Teme proiect 

Clasa   XIV A  Tehnician electromecanic
An şcolar 2011-2012
	
	Teme 
	Competenţe

	1
	Exploatarea  motorului asincron
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	5
	Exploatarea instalaţiei de alimentare a echipamentului de sudură
	Alege echipamentul electric al instalaţiei

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	6
	Exploatarea instalaţiei de forţă  într-o hală industrială
	Alege echipamentele electrice al instalaţiei de forţă

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	7
	Exploatarea motoarelor de curent continuu
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	8
	Relee de protecţie electronice
	Analizează sistemele de protecţie cu relee

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	9
	Exploatarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune
	Explică structura LEA
Depistează defecte ale LEA 

Programează activitatea de întreţinere

	10
	Exploatarea aparatelor de măsură şi control din tablourile electrice
	Alege echipamentele electrice al tablourilor electrice

Depistează defecte ale aparatelor din tablourile electrice

Programează activitatea de întreţinere

	11
	Exploatarea transformatoarelor de putere
	Alege transformatorul electric de putere
Depistează defecte ale transformatorul 

Programează activitatea de întreţinere

	12
	Exploatarea  instalaţiei de curenţi slabi
	Alege echipamentele electrice al instalaţiei de curenţi slabi

Depistează defecte ale instalaţiei 

Programează activitatea de întreţinere

	13
	Protecţia motoarelor asincrone de joasă tensiune
	Alege echipamentul de protecţieal motorul electric 
Analizează instalaţia de protecţie

	14
	Exploatarea motoarelor sincrone
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	15
	Exploatarea posturilor de transformare
	Alege echipamentul staţiei de transformare
Depistează defecte ale transformatorul 

Programează activitatea de întreţinere

	16
	Exploatarea  instalaţiei de ameliorare a factorului de putere
	Alege echipamentul staţiei de transformare

Depistează defecte ale transformatorul 

Programează activitatea de întreţinere

	17
	Actionarea motoarelor asincrone
	Analizează sistemul de acţionare
Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	18
	Reglarea turaţiei motoarelor asincrone
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	19
	Pornirea automată a  motoarelor asincrone trifazate 
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	20
	Acţionarea automată a unei uşi glisante
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	21
	Acţionarea hidraulică a unei prese
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă

	23
	Alimentarea cu energie  electrica a macaralei
	Alege motorul electric de acţionare

Depistează defecte ale motoarelor

Programează activitatea de întreţinere

	24 
	Actionarea electrica a unui strung
	Analizează sistemul de acţionare

Alege elementele pentru circuitul de comandă şi forţă


Profesor  coordonator 

 ing.Iliuta Monica

