SUBIECTE
Examen de absolvire Scoala de Maistri- Proba scrisa

Sesiunea februarie-an scolar 2009-2010
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I.







               Total 20 puncte
Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect:
1.Motorul electric face conversia:                                                                                              2 p                   
a. energiei mecanice in energie electrica;
b. energiei electrice in energie mecanica;
c. energiei electrice in energie magnetica;
d. energiei mecanice in energie magnetica;
2.Rezistenta suntului este o:                                                                                                        2 p                  
a. rezistenta de valoare foarte mica care se monteaza in paralel cu aparatul al carui     .    domeniu de masurare dorim sa-l extindem;
b. rezistenta de valoare foarte mare care se monteaza in paralel cu aparatul al carui     .         .         domeniu de masurare dorim sa-l extindem;
c. rezistenta de valoare foarte mica care se monteaza in serie cu aparatul al carui     .         .         domeniu de masurare dorim sa-l extindem;
d.  rezistenta de valoare foarte mare care se monteaza in serie cu aparatul al carui     .         .          domeniu de masurare dorim sa-l extindem;
 3.În figura alăturată este reprezentată schema electrică de funcţionare a:                                    2p

a. [image: image2.png]


unei termorezistenţe din materiale de înaltă rezistivitate;

b. unui termocuplu;

c. nui termometru;
d. unui milivoltmetru electrodinamic.
  4.Traductorul este acel element al SRA care realizează:                                                             2p

a. convertirea (traducerea) unei mărimi fizice în mărime de altă natură fizică, în scopul utilizării într-un sistem de automatizare;

b. funcţiunile contactoarelor electrice;

c. întreruperea curenţilor în condiţii de maximă exploatare; 

d. întreruperea curenţilor în condiţii de regim de avarie. 

 5.În cazul maşinilor electrice rotative, înfăşurările concentrate sunt aşezate :                             2p
a. în lagăre;
b. pe colector;
c. pe polii magnetici;
d. în întrefier.
  6.Functionarea unui bimetal se bazeaza pe:                                                                                 2p
a. fenomenul de inductie electromagnetica;
b. fenomenul fotoelectric;
c. fenomenul de dilatare termica.
d. fenomenul de emisie termoelectronica ;
   7.Releele termice se folosesc pentru:                                                                                          2p
a. protectia impotriva electrocutarii;
b. protectia instalatiilor de iluminat public;
c. protectia motoarelor asincrone la o anumita temperatura;
d. protectia motoarelor impotriva suprasarcinilor.
   8.Miezul magnetic pentru rotorul masinii de curent continuu, se realizeaza din:                      2p
a. fonta;
b. magneti permanenti ;
c. tole din otel electrotehnic;
d. otel masiv.
    9.Rotorul unei masini asincrone poate fi:                                                                                 2p
a. cu poli aparenti;
b. cu poli de comutatie;
c. bobinat;
d. cu poli auxiliari;
  10.Voltmetrul se conecteaza in circuitul de masurare:                                                               2p
a. in stea;     
b. in triunghi;      
c. in paralel;       
d. in serie.
Subiectul II







         Total 10 puncte
   Transcrieti, pe foaia de concurs, cifra corespunzatoare fiecarui enunt si notati in dreptul ei litera A ,daca apreciati ca raspunsul este adevarat si litera F, daca apreciati ca raspunsul este fals 

1. Sigurantele fuzibile intrerup si limiteaza curentii  de scurtcircuit

2. Transformatoarele de masura permit extinderea intervalelor de masurare ale aparatelor de masurat utilizate in curent continuu.

3. In curent alternativ monofazat,masurarea puterii active se face cu ajutorul unui watmetru electrodinamic.

4. Marimea de executie este obtinuta la iesirea din procesul automatizat 


5. Motorul asincron porneste greu daca este conectat stea in loc de triunghi. 

Subiectul III.







     Total 10 puncte
     In coloana A sunt notate, cu  cifre , diferite echipamente tehnice, iar in coloana B,cu litere, elemente componente ale acestora . Scrieti pe foaia de concurs asocierile,corecte, dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din coloana B .

	A  Echipament tehnic
	B  Element component 

	1. Sistem de reglare automata

2. Masina electrica rotativa 

3. Intreruptoare automate

4. Sisteme de protectie 

5. Descarcatoare 


	a. Camera de stingere

b. Element de executie 

c. Inductor si Indus

d. Releu 
e. Rezistenta variabila


Subiectul IV.







     Total 50 puncte
  1. În modelul structural al unui sistem de reglare automată (SRA) prezentat, în figura de mai  jos, sunt marcate elementele componente ale sistemului şi mărimile fizice care intervin în funcţionarea sistemului. 

             a. Identificaţi elementele schemei.                                                                              (5 p)

             b. Prezentaţi pe scurt rolul funcţional al elementelor componente ale schemei.        (10 p)

             c. Identificaţi mărimile care intervin în funcţionarea sistemului                                (7 p)


[image: image1]
2.In figura alaturata este reprezentata schema electrica pentru pornirea stea-triunghi ,a unui motor   trifazat cu rotorul in scurtcircuit.
          a. Precizati in ce scop se adopta si ce restrictii impune,un astfel de mod de pornire. (6 p)

          b. Enumeraţi în foaia de concurs aparatele electrice componente din schema alăturată, corespunzătoare circuitului de forţă.              (8 p)

         c. Precizaţi în foaia de concurs rolul funcţional al elementelor componente ale circuitului de forţă din schema alăturată.            (14 p)

Examen de absolvire Scoala de Maistri- Proba scrisa

Sesiunea februarie-an scolar 2009-2010
Aria curriculară: Tehnologii

Domeniul : Electric
Calificarea : Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari
                           Barem de corectare si notare

· Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul I.







               Total 20 puncte
 1-b;2-a;3-b;4-a;5-c;6-c;7-d;8-c;9-c;10-c;

Se acordă, câte 2puncte, pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Subiectul II.







     Total 10 puncte
1-A ;2-F ;3-A ;4-A ;5-A

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2 puncte.

Subiectul III.







     Total 10 puncte
1-b ;2-c ;3-a ;4-d ;5-e ;

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2 puncte.

Subiectul IV.







     Total 50 puncte
1.(22 puncte)

      a .5 puncte

Elementele componente ale schemei unui SRA:

            E.C. – element de comparaţie;

R.A. – regulator automat;

E.E. – element de execuţie;

I.T. – instalaţie tehnologică;

Tr – traductor

Se acorda cate un punct pentru fiecare componenta 

      b. 10 puncte

Elementul de comparaţie (EC) -are rolul de a compara permanent mărimea de ieşire a instalaţiei tehnologice cu o mărime de acelaşi fel cu valoare prescrisă (considerată constantă), rezultatul comparaţiei fiind semnalul de eroare ε.

Regulatorul automat (RA) -are rolul de a efectua anumite operaţii asupra mărimii ε primită la intrare, respectiv are rolul de a prelucra această mărime după o anumită lege, numită lege de reglare, rezultatul fiind mărimea Xc aplicată ca mărime de comandă elementului de execuţie.

Elementul de execuţie (EE) -are rolul de a interveni în funcţionarea instalaţiei tehnologice pentru corectarea parametrilor reglaţi conform mărimii de comandă transmise de RA.

Instalaţia tehnologică (IT) -este în cazul general un sistem supus unor acţiuni externe numite perturbaţii şi acţiunii comenzii generate de RA a cărui mărime de ieşire este astfel reglată conform unui program prescris.

Traductorul (Tr) -este instalat pe bucla de reacţie negativă are rolul de a transforma mărimea de ieşire a IT de regulă într-un semnal electric aplicat EC.

Se acorda cate 2 puncte pentru precizarea rolului fiecarei componente

     c. 7 puncte

Mărimi care intervin în schema de principiu a unui SRA:

           Xi –  mărime de intrare a sistemului;

ε  –  semnalul de eroare;

Yr – mărime de reacţie;

Xc – mărimea de ieşire a regulatorului automat;

Xm– mărime de executie a instalaţiei tehnologice;

Y –  mărime de ieşire a sistemului (a instalaţiei tehnologice);

P –  perturbări.

Se acorda cate un punct pentru fiecare marime precizata.

2.(28 puncte)

    a. 6 puncte
 -Pornirea stea-triunghi ,a unui motor trifazat cu rotorul in scurtcircuit, se utilizeaza in scopul reducerii  curentului absorbit , de motor ,in procesul pornirii, la valoarea admisa.
          - Motorul sa suporte tensiunea de alimentare a retelei,la conexiunea triunghi

          - Motorul  nu poate porni in plina sarcina

    Pentru fiecare precizare corecta si completa se acorda cate 2 puncte

     b. 8puncte

            e1, e2, e3 – siguranţe fuzibile




            (1p)

1C    –  contacte normal deschise ale contactorului  circuit forţă
(1p)

C∆     –  c.n.d ale contactorului  pentru conectarea în triunghi  
(1p)

CY    –  c.n.d ale contactorului  pentru conectarea în stea  

(1p)

e4      –  releul termic 






(1p)

M3~  –  motor asincron trifazat




(1p)
R,S,T,– reţea trifazată





(1p)
            O, P-conductoare de nul                                                                    (1p)
     c.   14 puncte

            e1, e2, e3 – protejează montajul la scurtcircuit


            (2p)

1C– bobina contactorului 1C                

                                    (2p)

C∆ –  contacte  principale ale contactorului pentru conectarea în triunghi
 (2p)

CY–  contacte  principale ale contactorului  pentru conexiunea stea
 (2p)

e4 – deschide circuitul la suprasarcină 
                                                 (2p)

R,S,T, O,P – reţea trifazată pentru alimentare circuit forţă                      
  (2p)
M3~  –  motor asincron trifazat pentru acţionari electrice


  (2p)







































Y





P





I.T.





Tr





E.C.





    Xi





R.A.





E.E.





ε





Xc





Xm





Yr - -








