Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orastie

CF 5453924
Str. Oct. Goga, nr. 25 
Nr. inreg.           / 7 februarie 2013

 



  CATRE,

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. HUNEDOARA

In atentia d-lui Ing. Boian Mircea

          Va transmitem necesarul de  lucrari a fi executate in anul 2013 la unitatea noastra si la scoala structura „Dr. Aurel Vlad”
	Nr. Crt.
	Unitatea  şcolară
	Anul construirii
	Aria construită
	Aria desfăşurată
	Număr săli de clasă
	Descrierea lucrărilor necesare a se  executa în anul 2013 în afara celor deja contractate    
	Suma necesară pentru realizarea acestor lucrări (mii lei)
	Obs. 

	1
	Scoala Gimnaziala Dr. Aurel Vlad (local centru+sala sport)
	1982
	1457
	4574
	26
	· reabilitarea instalatiei electrice 
· refacerea instalatiei de incalzire

· construit sp de depozitare si acoperis ptr scara exterioara a salii de sport

· refacere acoperis

· reamenajare 2 clase (izolatii, schimbat parchet, usi etc)

· schimbare instalatie de alimentare cu apa la sala de sport

· placat gard din fata scolii

· zugravit, raschetat, paluxat 6 Sali de clasa, sala sport, cancelarie si sala Romagero

· amenajat spatiu ore religie 

· construit gardul din fata cantinei 

· refacerea aleii din curtea scolii
	50
200

40

60

50

3

15

20

1.5

10

30
	

	2
	Scoala Gimnaziala Dr. Aurel Vlad (local nou)
	2005
	483
	483
	8
	- reparat cosul la centrala termica 
	3
	

	3
	Scoala Gimn. Dr. Aurel Vlad (CES)
	2009
	620
	620
	7
	- reparatii local
	20
	

	4
	Scoala Gimn. Dr. Aurel Vlad( Sc. Gara)
	1924
	128
	128
	3
	- reabilitare fatada
	20
	

	5
	Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus Orastie corp A
	1953
	2350
	4700
	15
	· Reparat fatada si inlocuit geamuri

· Reparat instalatie apa( mansonare)
· Instalat centrala termica 
	700

25

20
	

	6
	Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus Orastie corp B
	1983
	704
	2816
	12+3

ateliere
	· Lucrari de zugraveli si parchetat Sali de clasa

· Reparat instalatie de apa ( mansonare)

· Instalat centrala termica 

· Schimbat instalatie electrica

· Reconditionat acoperis
	50

25

20

40


	

	7 
	Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus Orastie sala sport
	1986
	450
	600
	1
	· Instalat centrala termica
	20
	


                                                                      Director,

                                                           
       Ing. Gherman Camelia
