[image: image1.jpg]TEHNG,

Scoala Europeana




                   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

            
LICEUL TEHNOLOGIC HUNEDOARA

            
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9

                  
Strada Turnătorului, Nr. 1, tel/fax: 0254712391

           
e-mail: gstlp_hd@yahoo.com
           
Site: www.telecomconstructhd.ro
______________________________________________________________________________________
Nr. 586/07.02.2013

Către

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

În atenţia Compartimentului Tehnic, d-lui  Ing. Boian Mircea
	Nr. Crt.
	Unitatea  şcolară
	Anul construirii
	Aria construită
	Aria desfăşurată
	Număr săli de clasă
	Descrierea lucrărilor necesare a se  executa în anul 2013 în afara celor deja contractate    
	Suma necesară pentru realizarea acestor lucrări (mii lei)
	Obs. 

	1.
	Liceul Tehnologic Hunedoara – Atelier Şcoală
	1977
	822mp
	1644mp
	8
	- Reabilitare clădire Atelier şcoală – înlocuire geam tâmplărie metalică cu geamuri tâmplărie PVC şi termopan
	396
	

	
	
	
	
	
	
	- Reabilitare instalaţie electrică
	50
	

	
	
	
	
	
	
	- Înlocuirea ţevilor la instalaţia de termoficare
	100
	

	
	
	
	
	
	
	- Igienizare ateliere, holuri, casa scării
	20
	

	
	
	
	
	
	
	- Lucrări de reasfaltare a curţii şcolii
	
	

	2.
	Liceul Tehnologic Hunedoara – Bloc Şcoală
	1977
	1326mp
	5304mp
	16 săli

6 lab.

4 cabinete
	- Înlocuirea  a 60 buc. ferestre existente cu ferestre  cu tâmplărie PVC şi termopan pe partea de N a clădirii
	200
	

	
	
	
	
	
	
	- Izolare fonică Cabinet Multimedia
	75
	

	
	
	
	
	
	
	- Înlocuirea tablourilor electrice din blocul şcoală
	50
	

	
	
	
	
	
	
	- Reabilitarea instalaţiei de încălzire prin înlocuirea ţevilor
	10
	

	
	
	
	
	
	
	-Igienizare holuri şi casa scărilor, subsol, grupuri sanitare
	30
	

	
	
	
	
	
	
	- Amenajarea unui grup sanitar la parterul Bloc şcoală pentru persoanele cu dizabilităţi
	5
	

	3.
	Şcoala Gimnazială Nr. 9 Hunedoara – Corp A
	1973
	1034 mp
	3102 mp
	19
	- Reabilitarea termică a clădirii şcolii, inlocuirea ferestrelor de lemn cu geamuri termopan cu tâmplărie PVC

- Amenajare teren de sport
	850
	

	4.
	Şcoala Gimnazială Nr. 9 Hunedoara – Corp B
	1978
	737 mp
	2211mp
	16
	- Repararea tencuieli exterioare a clădirii şcolii

- Amenajare teren de sport
	650
	

	5.
	Şcoala Gimnazială Nr. 9 Hunedoara – Corp C
	
	855 mp
	2565 mp
	15
	- Reabilitarea termică a clădirii şcolii – schimbarea tocăriei de lemn cu PVC şi a sticlei cu geam termopan
- Amenajare teren de sport
	750
	


DIRECTOR,




  CONTABIL ŞEF,


ADMINISTRATOR PATRIMONIU,







Prof. Ioana Manuella Todor
                       Ec.   Becze Luminiţa


          Ec. Hăpăianu Susana 
