SCOALA GIMNAZIALA PETROS
COM. BARU JUD. HUNEDOARA

NR. 2241/15.10.2015

CATRE,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN HUNEDOARA

IN ATENTIA D-LUI ING. BOIAN MIRCEA

Urmare adresei dvs. nr. 1262/19.03.2015 referitoare la Raportul comisiei de verificare a unitatilor de invatamant din judetul Hunedoara, dotate cu centrale tehnice alimentate pe gaz metan, va aducem la cunostinta remedierile si demersurile efectuate:

· cosurile de evacuare a fumului au fost verificate de catre persoana fizica atestata- martie 2015 ;

· s-au emis decizii privind desemnarea persoanelor care efectueaza exploatarea centralelor termice alimentate cu gaz- martie 2015 ;

· sunt afisate la loc vizibil instructiunile specifice de utilizare si exploatare a centralelor, precum si nr. de  telefon ale echipelor de interventie si operatorului sistemului de distributie ;
· este incadrata in unitate o persoana care detine Certificat de absolvire a cursului de calificare in meseria de fochist eliberat de ANOFP ;

Cu stima,

DIRECTOR,

Prof. Niculesc Liviu Noris

