	[image: image1.png]



	COLEGIUL NAȚIONAL
IANCU DE HUNEDOARA
HUNEDOARA


	[image: image2.png]



	INSPECTORATUL 

ȘCOLAR JUDEȚEAN 

HUNEDOARA

	
	
	
	



Nr. 5296 / 20.10.2015


C Ă T R E



           INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN  HUNEDOARA
Ca răspuns la adresa solicitată, vă transmitem 
· Punctul 3 - Distanța de la coșul de fum până la centralele termice pe combustibili gazoși  - s-a remediat;
· Punctul 6 - Coșurile de evacuare a fumului executate din zidărie de cărămidă nu sunt căptușite la interior cu tuburi de oțel inoxidabil – este în curs de rezolvare;

· Punctul 8 – Nu sunt afișate la locuri vizibile instrucțiunile specifice de utilizare și exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoși, respectiv numerele de telefon ale echipelor de intervenție proprii – s-a remediat.
DIRECTOR,

Prof. Dr. Marinescu Dan Ștefan

	ROMANIA,  HUNEDOARA,  331078,  STR. VICTORIEI  NR. 12

TEL.  0254713341,   0254741212,   0254712204

FAX.  0254713341,   0254712204

E-mail: iancuhd@yahoo.com, postlic_hd@yahoo.com

http://postlicealasanitarahd.blogspot.com 



[image: image1.png][image: image2.png]