[image: image1.jpg]S Fe Kk K KKK Sk ke ke

COLEGIUL NATIONAL

I.GC. BRATIANU




[image: image1.jpg]

                             Nr. 9818  / 20.10.2015

Către, 

           Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara 


                                 D-lui  Ing. Boian Mircea
             Referitor la Raportul de verificare a unităţilor de învăţământ, dotate cu centrale termice alimentate cu gaz metan, vă comunicăm următoarele:

            La unitatea noastră, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Haţeg, au fost constatate nereguli specificate la punctele 5, 6, 7, 8. 
Pentru punctul 5: Neregula constatată „Degradarea pereţilor de cărămidă a coşurilor de evacuare a gazelor arse”.  
S-au făcut reparaţiile necesare.       

Pentru punctul 6: „Căptuşirea în interior cu tuburi de oţel a coşurilor de evacuare a gazelor arse”.
 S-au căutat soluţiile tehnice şi financiare. Se vor respecta Normele tehnice NTPEE/2008, până în 14 septembrie 2016. 
Pentru punctul 7: Conformare după cerinţele impuse de legislaţie în vigoare. 

Pentru punctul 8:  S-a realizat afişajul corespunzător. 

Director, 
Prof. Badea Rodica 
